张家口下花园区碧桂园

房地产开发有限公司伴山悦小区

项目（阶段预验收）

竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 张家口下花园区碧桂园房地产开发有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 张家口下花园区碧桂园房地产开发有限公司 |

2020年9月

建设单位：张家口下花园区碧桂园房地产开发有限公司

法人代表：李晓明

编制单位：张家口下花园区碧桂园房地产开发有限公司

法人代表：李晓明

| 建设单位：张家口下花园区碧桂园房地产 | 编制单位：张家口下花园区碧桂园房地产 |
| --- | --- |
| 开发有限公司 | 开发有限公司 |
| 电 话：13833371825 | 电 话：13833371825 |
| 传 真：--- | 传 真：--- |
| 邮 编：075300 | 邮 编：075300 |
| 地 址：张家口市下花园区 | 地 址：张家口市下花园区 |

承诺书

经认真核实，我单位郑重承诺《张家口下花园区碧桂园房地产开发有限公司伴山悦小区项目（阶段预验收）竣工环境保护验收监测报告表》中工程资料、附件等情况均真实有效，我单位自愿承担相应责任。

企业（盖章）：张家口下花园区碧桂园房地产开发有限公司

2020年8月31日

# 表一

| 建设项目名称 | 伴山悦小区项目（阶段预验收） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 张家口下花园区碧桂园房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 张家口市下花园区高新东大街东侧 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | --- |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | --- |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | --- |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年11月30日 |  | 开工建设日期 |  | --- |  |
| 调试时间 | --- |  | 验收现场 监测时间 |  | 2020年8月25日- 8月26日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 张家口市环境保护局下花园分局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 河北博鳌项目管理有限公司 |  |
| 设计单位 | 张家口市建筑设计院有限责任公司 |  | 施工单位 |  | 江苏南通二建集团有限公司广东腾越建筑工程有限公司 |  |
| 投资总概算（万元） | 52658.74 | 环保投资总概算（万元） |  | 60 | 比例 | 0.11% |
| 实际总投资（万元） | 356.51 | 实际环保投资（万元） |  | 2 | 比例 | 0.56% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院，《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月） 2、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日） 3、《河北省环境保护条例》（2005年5月1日） 4、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号（环境保护部） |  |  |  |  |  |

# 续表一

| 验收监测依据 | 5、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部） 6、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）（2018年5月16日） 7、《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》冀环办字函[2017] 727号 （河北省环保厅）（2017年11月23日） 8、河北博鳌项目管理有限公司 《张家口下花园区碧桂园房地产开发有限公司伴山悦小区项目环境影响报告表》（2017年10月） 9、张家口市环境保护局下花园分局 下环表[2017]10号 《张家口下花园区碧桂园房地产开发有限公司伴山悦小区项目环境影响报告表》的审批意见 （2017年11月30日） |
| --- | --- |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、厂界环境噪声：东厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，其余厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准。 |

# 表二

1、项目建设内容： 本项目环评设计总建筑面积113405m2，主要建设内容为住宅楼、商业楼及配套设施等。其中住宅楼14 栋（其中2F 4栋、3F 3栋、9F 2栋、10F 1栋、16F 2栋、17F 2栋）、商业楼10栋（其中2F 7栋、9F 2栋、塔楼1栋）。本项目商业楼设置内置烟道。项目区内不涉及社区医疗服务站、垃圾中转站、幼儿园等建设内容。 本次验收范围为商业1#楼，为2层。 项目具体情况见下表： 表2-1 项目情况一览表 项目; 建设内容; 项目组成; 落实情况. 主体工程; 住宅楼; 总建筑面积62928m2，包括住宅楼14栋（其中2F 4栋、3F 3栋、9F 2栋、10F 1栋、16F 2栋、17F 2栋）; 本次验收商业1#楼，总建筑面积1385.21m2，为2层。. 商业楼; 总建筑面积27655m2，包括商业楼10 栋（其中2F 7栋、9F 2栋、塔楼1栋）. 辅助工程; 综合百货; 建筑面积404m2; 配套设施均位于6#商业楼一层; 本次验收商业1#楼，配套设施均位于6#商业楼。. 文化活动站; 建筑面积422m2. 社区服务用房; 建筑面积607m2. 物业用房; 建筑面积303m2. 公厕; 建筑面积36m2. 消防控制室; 建筑面积37m2. 治安联防站; 建筑面积31m2. 市政及其他（换热站）; 建筑面积200m2，位于8#住宅楼东南侧. 公用工程; 供水; 市政供水管网提供保障; 已落实，供水、供电、供热、供气管网均已铺设完成。目前还没有商户入驻，故未投入使用。. 供电; 由当地供电系统提供保障. 供热; 项目区内设置换热站1 座，位于8#住宅楼东南侧，由张家口下花园区供热公司提供保障. 供气; 居民日常炊事燃料为天然气，由张家口下花园今力股份有限公司提供保障.

# 续表二

续表2-1 项目情况一览表 项目; 建设内容; 项目组成; 落实情况. 环保 工程; 废气; 垃圾恶臭：日产日清、不积存; 已落实，本次验收1#商业楼，目前还没有商户入驻，未产生废气、废水、噪声、固废等污染，故环保工程未投入使用。. 废水; 综合污水经化粪池预处理后，经市政污水管网，由下花园园鸣污水处理厂集中处理. 噪声; 选用低噪声设备、采取基础减振；在车辆进出口设置车辆减速和禁止鸣笛标志牌等措施. 固废; 设置封闭式垃圾箱，日产日清，定期由环卫部门统一处置. 绿化; 绿化面积19111.9m2. 2、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为居民生活用水、商业用水，由市政供水管网提供保障。 - 排水 本项目废水主要为综合废水、屋面雨水等。项目采用雨、污分流制。小区设置雨水管道，雨水井，收集地面雨水，排入雨水沟。 本项目综合废水（居民生活污水、商业污水），由防渗化粪池预处理后，经市政污水管网，由下花园园鸣污水处理厂集中处理。 本项目污水管网均已铺设完成，已建成的商业1#楼现阶段尚未有商户入驻，无废水产生。 （3）供暖 本项目冬季供暖采用市政集中供热，由下花园区供热公司提供保障，能够满足项目需求。 （4）供电 - 本项目由当地供电所提供保障能够满足项目用电需求。 - （5）供气 项目居民生活采用天然气，由张家口下花园今力股份有限公司提供保障，可满足项目需求。

# 续表二

- （6）环卫 本项目在住宅楼、商业楼及配套设施楼前设置垃圾箱，专人管理，日产日清，收集后集中运往环卫部门指定地点集中处置。目前还没有住户入住，无垃圾产生。 3、项目工程变动情况： 无变动。

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界环境噪声监测点位） - 废气 1#商业楼用户入住后的大气污染物主要为垃圾恶臭；设计环保措施为垃圾及时清理。目前1#商业楼已建设完成，尚无用户入住，无废气产生；垃圾清理管理制度已制定，待人员入住后施行。 - 废水 1#商业楼用户入住后的废水主要为商业污水、屋面雨水等。设计环保措施为采用雨、污分流制，小区设置雨水管道，雨水井，收集地面雨水，排入雨水沟；商业污水经防渗化粪池预处理后，再经市政污水管网排入下花园园鸣污水处理厂集中处理。目前1#商业楼已建设完成，尚无用户入住，无废水产生；相关环保设施已落实。 - 噪声 1#商业楼用户入住后的主要噪声源为商业活动，设计环保措施为商业铺面加强管理，禁止用扬声器大声叫卖，制定合理的营业时间等措施。目前1#商业楼已建设完成，尚无用户入住，无噪声产生；相关管理制度已制定，待人员入住后施行。 - 4、固废 1#商业楼用户入住后的固体废物主要为商业经营过程产生的商业垃圾，设计环保措施为商业垃圾分类收集后运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一收集处置。目前1#商业楼已建设完成，尚无用户入住，无固体废物产生；相关垃圾分类收集设施已落实，其他环保措施待人员入住后施行。

# 续表三

N 监测日期：2020.8.25-8.26 ▲监测点2 ▲ 监测点3 商业1#楼 ▲ 监测点4 ▲ 监测点1 ▲代表厂界环境噪声监测点位 - 图3-1：噪声监测点位示意图

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环境影响报告表主要结论 - 一、结论 - 1、项目概述 （1）项目名称：伴山悦小区项目。 （2）建设单位：张家口下花园区碧桂园房地产开发有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）建设地点：本项目位于张家口市下花园区高新东大街东侧，场区中心地理坐标为北纬40°30'7.58"、东经115°17'17.92"。 （5）占地面积：本项目总占地面积62051.72m2，其中居住用地占地面积45797.59m2，商业用地占地面积16254.14m2，属于二类居住用地和商业用地。 （6）总投资及环保投资：项目总投资52658.74 万元，其中环保投资60 万元，占总投资0.11%。 （7）建设内容及规模：本项目总建筑面积113405m2，主要建设内容为住宅楼、商业楼及配套设施等。 - 2、环境质量现状 评价区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 项目区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 - 项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 - 3、环境影响分析结论 （1）施工期 ①废气 施工期土方挖掘及建筑材料在运输和堆放期间产生扬尘，属无组织排放，项目采取制订完善的施工计划和合理组织施工进度，加强施工工地监督管理，对施工场地清扫、洒水抑尘，运载砂石料等建筑材料的车辆要加盖蓬布减少散落，运输车辆进出工地应低速或限速行驶，施工材料在露天堆存及装卸过程应采取遮蔽防风等措施。以上措施的实施，可使施工扬尘量大大降低，不会对周围环境造成明显影响。 ②噪声 施工期间噪声主要为施工机械噪声, 建设单位应采用低噪声设备，合理安排施工时间，

# 续表四

各种高噪声机械禁止夜间施工，设立临时声障等措施，施工噪声对周边环境的影响将随施工的结束而消失。 ③废水 施工期废水主要为施工人员生活污水及车辆冲洗废水。生活污水，水量非常少，用于工地泼洒抑尘，不外排；车辆冲洗水收集到多级沉淀池，经沉淀处理后回用，不会对周围水环境产生影响。 ④固废 施工期间产生的垃圾应及时清运至环卫部门制定的地点，做到合理处置，避免对周围环境的影响。 ⑤施工期监理 建设项目在施工期严格执行本评价所提出的的环保措施，接受环保主管部门的环境监督，把不利影响减免到最低限度，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 （2）营运期 ①废气 本项目居民生活全部使用洁净能源--天然气，气化率达100%，排放方式为分散排放，污染物排放量较小。 项目场区内地上停车位，由于停车时间随意，且位置较分散，汽车尾气扩散条件好，不会对周围环境产生明显影响。此外，由于车辆多为家用小排量汽车，使用的燃料为无铅汽油，因此，汽车尾气排放不会对环境空气产生明显污染影响。 本项目地下车库总面积6238m2，为单层地下结构，设计高度3.6m，地下车库的换气次数每小时不应小于6次，项目设有机械排风及排烟系统，每套排风系统各设一个送风和排风竖井，竖井高度为2m。排风口远离居民楼和居民密集活动点，朝向绿化带，由于地下车库污染物排放浓度低，排放量较小，经空气扩散、绿化带净化后，不会对小区及周围大气环境质量产生明显影响。 项目不设垃圾转运站，仅在住宅楼、商业楼及商业用房前设密闭垃圾箱，保洁人员每天按时收集项目区内各点的生活垃圾，做到日产日清，不积存。 项目场区内厕所为水冲厕所，定期对厕所消毒、及时清理；保证厕所冲水装置完好无损，如出现故障，应及时维修，不会对项目区内居民住户产生影响。 ②废水

# 续表四

本项目废水主要为居民生活污水、商业及配套设施产生废水。综合废水产生458.26m3/d（167264.9m3/a），废水经防渗化粪池预处理后，污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准，同时满足下花园园鸣污水处理厂进水水质要求。 项目化粪池严格按相关技术规范设计、建设，同时做好防渗漏及防溢流处理，要求渗透系数均小于10-10 cm/s。同时加强项目污（废）水设施的检查和维护，防止污水渗漏造成地下水污染。经采取评价提出的防渗治理措施后，污染物下渗的可能性较小。 ③噪声 本项目主要噪声为汽车进出小区产生的噪声及换热站增压泵等产生的噪声及商业噪声。小区内设置限速及禁鸣标志等措施，使车辆进入小区后低速行驶；增压泵等安置于设备房内，采取有效的减振、降噪措施；项目商业铺面加强管理，禁止用扬声器大声叫卖，制定合理的营业时间等措施，确保项目区内有较好的声环境。 ④固废 生活垃圾及商业垃圾由保洁人员每天按时清理，再由环卫部门统一清运并做到日产日清，避免垃圾恶臭对小区居民正常生活产生影响。固体废物均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 ⑤外环境对小区的影响 项目南侧为凤凰大街，西侧为新辰路，北侧为110 国道，对本项目影响主要为交通噪声。根据《地面交通噪声污染防治技术政策》中地面交通污染防治及控制目标要求：在规划或已有地面交通设施邻近区域建设噪声敏感建筑物，建设单位应当采取间隔必要的距离、传声途径噪声削减等有效措施，以使室外声环境质量达标。项目南侧临路一侧设置为商业用房，北侧为商业用房，距离住宅楼较远，基本不会产生影响。项目西侧设景观带、绿化带，种植绿化树木等，对交通噪声起到一定的隔声作用。同时根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》中相邻区域为1 类标准适用区域，距离为45m±5m，项目住宅楼（1#住宅楼、5#住宅楼）距离道路最近，距离为62m，满足《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》中距离要求，外部交通噪声不会对项目声环境产生明显影响。 - 4、污染防治措施可行性分析结论 本项目采用的各项污染治理措施工艺成熟、可靠，经济合理，防治措施可行，可保证污染物达标排放。

# 续表四

5、污染物排放总量控制分析结论 本项目为房地产开发项目，综合废水预处理达标后全部进下花园园鸣污水处理厂处理，COD、氨氮的总量纳入下花园园鸣污水处理厂总量削减解决，本次评价不再给总量控制建议指标。经当地环保审批部门同意后方可执行。 - 6、项目建设可行性结论 本项目的建设符合国家产业政策，选址可行。在落实环评提出的各项污染防治措施后，能够做到污染物长期稳定达标排放，可满足总量控制要求，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。 - 二、建议 1、规划时根据小区的布置和建筑风格，宜多种乔、灌木，品种多样的鲜花作为点缀，增加生物多样性，以代替绿化面积减少所带来的负面影响。 - 2、加强物业管理和环保宣传教育。爱护一草一木，不乱丢垃圾等，切实保护好卫生环境。

# 续表四

- 4.2审批部门审批决定 - 4.2.1张家口市环境保护局下花园分局 关于《张家口下花园区碧桂园房地产开发有限公司伴山悦小区项目环境影响报告表》的审批意见 - 审批意见： 下环表[2017] 10号 - 同意张家口下花园区碧桂园房地产开发有限公司“伴山悦小区”项目建设。 - 伴山悦小区项目拟建在张家口市下花园区高新东大街东侧，项目总占地面积62051.72平方米，总建筑面积113405平方米。总投资52658.74万元，环保投资60万元，占总投资的0.11%。主要建设内容为住宅楼、商业楼及配套设施等，拟建住宅楼14栋。本项目商业楼设置内置烟道。本项目设计车位839个，其中商业用地部分244个。项目采用集中供暖，不新建供热锅炉。污水进入化粪池处理后，进入城市管网，最终进入城市污水处理厂进行处理，生活垃圾有专人管理，日产日清，收集后集中运往环卫部门指定地点集中处置。本项目绿色建筑面积必须达到总建筑面积的17%以上。 - 项目建成后要做好绿化和验收工作，改善周边环境。 - 张家口市环境保护局下花园分局 - 2017年11月30日

# 续表四

- 4.3建设项目竣工环境保护验收内容落实情况 表4-1建设项目竣工环境保护验收内容一览表落实情况 类别; 防治对象; 防治措施; 验收标准; 验收指标; 环保投资（万元）; 落实情况. 废 气; 汽车尾气; /; /; /; /; 本次只针对1#商业楼进行验收，现阶段未有商户入驻，无废气产生。. 垃圾恶臭; 日产日清，不积存; /; /; /. 公厕恶臭; 定期消毒、及时清理；保证厕所冲水装置完好无损; /; /; /. 废水; 综合废水; 防渗化粪池; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准并满足下花园园鸣污水处理厂进水水质要求; COD≤500（350）mg/L SS≤400(190)mg/L 氨氮≤30mg/L; 15; 现阶段尚未有商户入驻，无废水产生。. 噪声; 车辆交通噪声; 限速+禁鸣标志; 东边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，其余边界满足4类标准; 2 类 昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A） 4 类 昼间≤70dB（A）夜间≤55dB（A）; 20; 降噪措施到位，本次只验收1#商业楼，未有商户入驻，监测噪声为环境背景噪声，经监测，东边界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，其余边界满足4类标准。. 换热站增压泵; 减振+建筑隔声. 商业噪声; 合理营业时间+禁止大声叫卖. 固废; 生活垃圾、 商业垃圾; 日产日清、交由环卫部门统一清运、处置; 不外排; 合理处置; 5; 本次只验收1#商业楼，未有商户入驻，无固废产生。. 其他; 绿化; 根据规划设计要求绿地率不小于30.08%; 20; 本次只验收1#商业楼。. 合计; /; 60; 已落实。.

# 续表四

- 4.4审批意见落实情况 表4-2 审批意见落实情况一览表 - 名称; 主要内容; 落实情况. - 审批意见; - 伴山悦小区项目拟建在张家口市下花园区高新东大街东侧，项目总占地面积62051.72平方米，总建筑面积113405平方米。总投资52658.74万元，环保投资60万元，占总投资的0.11%。; 已落实，本次只验收1#商业楼，总建筑面积1385.21m2，总投资356.51万元。. - ，总投资; - 主要建设内容为住宅楼、商业楼及配套设施等，拟建住宅楼14栋。本项目商业楼设置内置烟道。本项目设计车位839个，其中商业用地部分244个。; 本次只验收1#商业楼。. 项目采用集中供暖，不新建供热锅炉。污水进入化粪池处理后，进入城市管网，最终进入城市污水处理厂进行处理，生活垃圾有专人管理，日产日清，收集后集中运往环卫部门指定地点集中处置。; 供暖、污水管网已铺设完成，化粪池已建设，项目设有若干垃圾箱，未有商户入驻，无固废产生。. 本项目绿色建筑面积必须达到总建筑面积的17%以上。; 已落实，本次只验收1#商业楼。.

# 表五

- 验收监测质量保证及质量控制： - 5.1监测分析方法 - 5.1.1厂界环境噪声 表5-1 厂界环境噪声监测分析方法 序号; 监测项目; 分析方法及标准代号; 仪器名称及型号/编号; 检出限; 检测人员. 1; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 声级计 AWA 6228/BX18 声校准器 AWA6221B/SY135; ---; 王博洋 默宽. - 5.2监测分析质控措施 本次监测采样及样品分析均严格按照《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控措施如下： 1、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 2、噪声监测 - 按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）有关要求，仪器在正常条件下进行监测。噪声分析仪监测前、后经噪声校准仪进行了校准，且校准合格。 - 3、监测分析方法采用国家颁布标准分析方法，监测人员持证上岗，监测仪器经河北省计量监督检测院检定并在有效期内。 - 4、监测数据及监测报告严格实行三级审核制度。

# 表六

- 验收监测内容: ## 6.1厂界环境噪声 表6-1 厂界环境噪声监测内容一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次及监测周期. 1#商业楼四周各布1个监测点 （靠近噪声源）; 等效A声级; 昼、夜间各监测一次等效A声级，连续监测2天.

# 表七

- 验收监测期间生产工况记录: 河北华清环境科技集团股份有限公司于2020年8月25日至26日进行了竣工验收监测并出具检测报告。本次只验收1#商业楼，尚未有商户入驻，本次为阶段预验收。

- 验收监测结果: 7.1厂界环境噪声 # 表7-2 厂界环境噪声监测结果 - 监测点位; - 监测时间; - 单位; - 监测结果; - 执行标准及限值 - GB 12348-2008 - 2类、4类标准; - 达标 - 情况. - 监测点1; 2020.8.25; - 昼间; - 13:36; - dB(A); 52.6; - ≤60; - 达标. - 监测点2; - 14:02; 48.8; - ≤70; - 达标. - 监测点3; - 14:25; 50.8; - ≤70; - 达标. - 监测点4; - 14:50; 51.2; - ≤70; - 达标. - 监测点1; - 夜间; - 22:01; 46.1; - ≤50; - 达标. - 监测点2; - 22:19; 45.9; - ≤55; - 达标. - 监测点3; - 22:40; 47.2; - ≤55; - 达标. - 监测点4; - 22:58; 48.1; - ≤55; - 达标. - 监测点1; 2020.8.26; - 昼间; - 9:17; - dB(A); 51.5; - ≤60; - 达标. - 监测点2; - 9:35; 47.2; - ≤70; - 达标. - 监测点3; - 9:51; 51.5; - ≤70; - 达标. - 监测点4; - 10:14; 52.5; - ≤70; - 达标. - 监测点1; - 夜间; - 22:11; 46.2; - ≤50; - 达标. - 监测点2; - 22:30; 46.0; - ≤55; - 达标. - 监测点3; - 22:54; 47.4; - ≤55; - 达标. - 监测点4; - 23:20; 49.9; - ≤55; - 达标. - 备注; - 监测期间无雨雪，无雷电，风速小于5m/s。.

# 表八

验收监测结论： # 8.1环境管理检查： 张家口下花园区碧桂园房地产开发有限公司设置了专门的环境管理部门—公司污染防治领导小组，配备了相应熟悉环境管理的专业人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制定、完善、监督实施公司环境保护管理制度，对各部门、岗位操作人员进行环境保护知识的宣传、引导、监督、考核，公司加强对环保设施的维护和保养，与有资质单位合作，定期对公司噪声等进行检测，确保本项目运营期间污染物达标排放。 # 8.2环境保护设施调试结果 8.2.1 废气 1#商业楼用户入住后的大气污染物主要为垃圾恶臭；设计环保措施为垃圾及时清理。目前1#商业楼已建设完成，尚无用户入住，无废气产生；垃圾清理管理制度已制定，待人员入住后施行。 8.2.2 废水： 1#商业楼用户入住后的废水主要为商业污水、屋面雨水等。设计环保措施为采用雨、污分流制，小区设置雨水管道，雨水井，收集地面雨水，排入雨水沟；商业污水经防渗化粪池预处理后，再经市政污水管网排入下花园园鸣污水处理厂集中处理。目前1#商业楼已建设完成，尚无用户入住，无废水产生；相关环保设施已落实。 8.2.3噪声： 监测期间，东边界噪声昼间值为51.5dB(A)～52.6dB(A)，夜间值为46.1dB(A)～46.2dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）要求；其余边界环境噪声昼间值为47.2dB(A)～52.5dB(A)，夜间值为45.9dB(A)～49.9dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）要求。 本次验收1#商业楼，未有商户入驻，监测噪声为环境背景噪声。 8.2.4固废： 1#商业楼用户入住后的固体废物主要为商业经营过程产生的商业垃圾，设计环保措施为商业垃圾分类收集后运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一收集处置。目前1#商业楼已建设完成，尚无用户入住，无固体废物产生；相关垃圾分类收集设施已落实，其他环保措施待人员入住后施行。

# 续表八

8.3工程建设对环境的影响 本项目涉及的废气、废水、噪声和固废等环保设施均已按环评及其批复进行了建设，该项目作为房地产项目，对周围环境造成的影响较小。 ## 8.4结论 张家口下花园区碧桂园房地产开发有限公司“伴山悦小区项目”认真落实环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，预验收监测期间，各污染治理设施均已建设完成。 ## 8.5建议 1、完善环境管理制度，加强对环保设施的维护，确保污染物长期达标排放。

附表1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：张家口下花园碧桂园房地产开发有限公司                                填表人（签字）：                                     项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 伴山悦小区项目（阶段预验收） |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | --- |  | 建设地点 |  |  | 张家口市下花园区高新东大街东侧 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | K7010 房地产开发经营 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  | 北纬40°30'7.58" 东经115°17'17.92" |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | / |  | 环评单位 |  |  |  |  | 河北博鳌项目管理有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 张家口市环境保护局下花园分局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 下环表[2017]10号 |  | 环评审批时间 |  |  |  |  | 2017年11月30日 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | --- |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  | --- |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 张家口市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  | 江苏南通二建集团有限公司广东腾越建筑工程有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  | --- |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 张家口下花园碧桂园房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河北华清环境科技集团 股份有限公司 |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  | --- |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 52658.74 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 60 |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 356.51 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 2 |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | --- | 废气治理 （万元） |  | --- | 噪声治理（万元） |  | --- |  | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态 （万元） | --- |  |  |  |  | 其它（万元） |  | --- |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | --- |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | --- |  | 年平均工作时间 |  |  |  | --- |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 张家口下花园碧桂园房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 91130706094749767J |  | 验收时间 |  |  |  | --- |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削 减量(11) |  |  |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少        2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）   3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；   4、大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年